附件3：

县级中医医院升级建设项目设备装备参考清单

| 专科分类 | 设备名称 | 参考配置数量 |
| --- | --- | --- |
| 内科 | 胃镜 | 2 |
|  | 肠镜 | 2 |
|  | 主机（图像处理中心、影像工作站、超声波清洗机、消毒吹干机） | 1 |
|  | 支气管镜 | 1 |
|  | 主机（图像处理中心、影像工作站、光源） | 1 |
|  | 血液透析滤过装置 | 5 |
|  | 渗透水处理机 | 1 |
|  | 病床 | 5 |
| 外科 | 腹腔镜 | 2 |
|  | 腹腔镜主机（图像处理系统、摄录系统、冷光源、气腹机、光纤） | 2 |
|  | 胆道镜 | 1 |
|  | 电切镜 | 2 |
|  | 钬激光 | 1 |
|  | 膀胱镜 | 2 |
|  | 输尿管肾镜 | 2 |
|  | 关节镜 | 2 |
|  | 关节镜动力刨削系统 | 1 |
|  | C臂X光机 | 1 |
| 妇产科 | 宫腔镜 | 2 |
|  | 腹腔镜 | 2 |
|  | 腹腔镜主机（图像处理系统、摄录系统、冷光源、气腹机、光纤） | 2 |
| 眼科 | 视力箱 | 6 |
|  | 眼压计 | 2 |
|  | 全自动验光仪 | 2 |
|  | 裂隙灯 | 2 |
|  | A-超 | 2 |
|  | 眼底照相机 | 1 |
|  | 角膜曲率计 | 1 |
| 病理科 | 组织包埋机 | 1 |
|  | 石蜡切片机 | 1 |
|  | 染色机 | 1 |
|  | 推片机 | 1 |
|  | 快速冷冻切片机 | 1 |
|  | 自动脱水机 | 1 |
|  | 通风柜 | 1 |
|  | 取材台 | 1 |
|  | 图像采集功能显微镜 | 1 |
|  | 远程病理切片数字化扫描仪和诊断软件 | 1 |
|  | 远程病理会诊工作站 | 1 |
| 医学影像科 | DR | 1 |
|  | DSA | 1 |
|  | CT | 1 |
|  | MRI | 1 |
|  | 颈动脉多普勒彩超 | 1 |
| 检验科 | 免疫分析系统 | 1 |
|  | 全自动生化分析仪 | 1 |
|  | 自动血流变分析仪 | 1 |
|  | 三分类血球计数仪 | 1 |
|  | 化学发光免疫分析仪 | 1 |
|  | 血凝仪 | 1 |
|  | 血沉仪 | 1 |
|  | 血气分析仪 | 1 |
|  | 全自动尿沉渣分析仪 | 1 |
|  | 特种蛋白分析仪 | 1 |
| 重症医学科 | 呼吸机 | 2 |
|  | 监护仪 | 5 |
|  | 输液泵 | 5 |
|  | 除颤仪 | 1 |
|  | 血气分析仪 | 1 |
| 手术室（含麻醉科） | 手术灯 | 2 |
|  | 手术床 | 2 |
|  | 吊塔 | 2 |
|  | 电刀 | 2 |
|  | 麻醉机（带CO2检测功能） | 1 |
|  | 麻醉机 | 2 |
|  | 呼吸机 | 2 |
|  | 监护仪 | 4 |
|  | 除颤仪 | 1 |
|  | 微量输液泵 | 4 |
|  | 输液泵 | 4 |
|  | 麻醉喉镜 | 2 |
| 消毒供应室 | 快速消毒清洗机 | 1 |
|  | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 1 |
|  | 高温高压灭菌器 | 1 |
|  | 脉动真空灭菌器 | 1 |
|  | 消毒用纯水处理系统 | 1 |